Уважаемые граждане!

В последнее время в Гомельской области участились случаи предложений определенными организациями на договорной основе выполнить  ряд услуг  по ремонту и обслуживанию  электропроводки и электрооборудования  в Ваших квартирах или домах:

-  по измерениям напряжения в электрической сети;

- замену автоматических выключателей в этажных электрических щитках;

- ремонт квартирной проводки;

- замену выключателей и розеток;

- другие работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сетей электроснабжения.

Как правило, представитель таких организаций предлагает Вам выполнить проверку по измерениям напряжения и ремонту электрооборудования и электропроводки по телефону.

Представители данных организаций мотивируют тем, что у Вас электропроводка, защитные автоматические выключатели в этажном щитке, розетки и выключатели «старые», неисправны и не обеспечивают Вашу безопасность, и Вы можете получить электрическую травму.

В связи с имеющейся информацией Энергонадзор разъясняет:

Для определения технического состояния электрооборудования и электропроводки Вашей квартиры необходимо провести электрофизические измерения по проверке качества сопротивления изоляции с составлением протокола измерений, образец которого должен иметь следующую форму:

Измерения должны проводиться специальным прибором -МЕГАОММЕТРОМ, внесенным в Реестр Республики Беларусь и  поверенным Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации Республики Беларусь не реже один раз в год.

Данные работы по определению технического состояния электропроводки и электрооборудования Вашей квартиры  с составлением указанного протокола могут выполнять только производственные лаборатории, имеющие аттестат соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь РУП «Белорусский государственный центр аккредитации». Образец аккредитации производственной лаборатории  должен иметь следующую форму:

Определение без соответствующего прибора (на глаз) качества изоляции электропроводки и электрооборудования в Вашей квартире – не гарантируют и не обеспечивают Вашу электро и пожаробезопасность и приводят только к растрате Ваших финансовых средств за услуги, не отвечающие качеству выполненных работ.

Более того, в городе Гомеле в 2017 году одна из жителей после выполнения работ такими организациями по ремонту квартирной электропроводки  получила термический ожог от действия электрического тока.

Уважаемые граждане!

Вы должны знать:

Качество электроэнергии и напряжения контролируются энергоснабжающей организацией и они всегда соответствуют требованиям нормативно-технических актов.

Для проверки технического состояния электропроводки, электрооборудования в Вашей квартире,  замера  величины электрического напряжения,  Вам необходимо обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию  Вашего района, которая имеет все государственные разрешения на выполнение указанных работ, и которая несет ответственность за качество выполненных работ.

Уважаемые граждане!

Во избежание несчастных случаев и возгораний от действия электротока не доверяйте ремонт электропроводки и электрооборудования Вашего жилья посторонним организациям и лицам.

Только специалисты могут выявить нарушения и выполнить  Вам качественный ремонт квартирной электропроводки, что  обеспечит в дальнейшем Вашу безопасность при её эксплуатации.