Л70 Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 г. № 356-З "Об охране труда"(изменения и дополнения Закон Республики Беларусь от 17.07.2023 г. № 300-З) Л14 Правила по охране труда (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л70 Ст.1) Что определяет наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью согласно Закону Республики Беларусь "Об охране труда"? - Мероприятия по подготовке к выполнению работ, безопасному выполнению работ. - Наименование работ, место, сроки и время их выполнения. - Состав исполнителей работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за подготовку работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за безопасное выполнение работ.

N02 (Л14 п.93, Л70 Ст.36.) Какие работы должны выполняться по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью? - Работы с повышенной опасностью, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением.

N03 (Л14 п.95, Л70 Ст.36.) Что при необходимости может прилагаться к наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности? - Эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности.

N04 (Л14 п.96.) При выполнении какого условия может быть выдан наряд - допуск на выполнение работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы, электрических и тепловых сетей, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, магистральных трубопроводов? - При наличии соответствующего разрешения на их проведение.

N05 (Л14 п.98.) В каком количестве экземпляров в общем случае оформляется наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами? - В двух экземплярах.

N06 (Л14 п.98.) Где должны находиться экземпляры наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью во время работы в общем случае, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами? - Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.

N07 (Л14 п.97.) Кто в организации имеет право выдавать наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности? - Лица, включенные в утвержденный приказом нанимателя перечень уполномоченных должностных лиц нанимателя, имеющих право выдачи наряда-допуска.

N08 (Л14 п.99.) В каком количестве экземпляров оформляется наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности при производстве работ работающими одной организации на территории другой организации? - В трех экземплярах.

N09 (Л14 п.103.) Где должны находиться экземпляры нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью при производстве работ на территории организации работающими других сторонних организаций, если иное не предусмотрено обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами? - Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ, третий - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы.

N10 (Л14 п.100.) На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью? - На срок, необходимый для выполнения работ.

N11 (Л14 п.105.) Как следует поступить при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском? - Работы прекратить, наряд-допуск изъять и возвратить лицу, его выдавшему. К прерванным работам можно приступать только после устранения недостатков и получения нового наряда-допуска.

N12 (Л14 п.102.) В каких случаях допускается проведение работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска, если эти работы включены в утвержденный руководителем организации перечень работ, выполняемых по наряду-допуску? - При ликвидации аварий до устранения прямой угрозы травмирования людей.