Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. (с изменениями №1, и №2) Л4 Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (Приложение к Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 16 июля 2019 г. № 4) Л5 Требования к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности (Приложение 1 к пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82) Л9 ИНСТРУКЦИЯ о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения (Утв. пост. МЧС РБ от 21.12.2021 № 82) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА, на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

N01 (Л4 п.3.3) Что в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 обязан выполнить руководитель субъекта хозяйствования перед началом массового мероприятия? - Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность на мероприятии. - Обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения требований пожарной безопасности. - Обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

N02 (Л4 п.6а) Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара? - Немедленно сообщить по телефонам 101 или 112 или непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара. - Принять меры по оповещению людей и их эвакуации. - Принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

N03 (Л4 п.14) Допускается ли загромождать и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам? - Не допускается.

N04 (Л4 п.34) В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем? - В наличии и действии талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.

N05 (Л9 п.4) Какому огнетушителю следует отдать предпочтение при укомплектовании объекта первичными средствами пожаротушения, если на объекте возможны комбинированные очаги пожара? - Более универсальному по области применения огнетушителю.

N06 (Л2 п.4.2.3.) Огнетушители переносные при размещении на объекте должны располагаться так, чтобы нанесенные на этикетку основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были обращены … … наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

N07 (Л2 п.4.3.5.) Что следует контролировать в ходе проведения внешнего осмотра огнетушителей? - Наличие и целостность этикетки с нанесенными на нее надписями и пиктограммами; целостность предохранительного устройства; наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне. - Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя). - Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

N08 (Л2 п.4.3.5.) Куда должны заноситься результаты внешнего осмотра огнетушителей? - В журнал учета и состояния огнетушителей.

N09 (Л2 п.4.3.20.) Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер? - Все.

N10 (Л2 п.4.7.2.) В каких из указанных ниже случаев запрещается эксплуатация огнетушителей? - При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке. - При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя. - При неисправности индикатора давления.

N11 (Л4 п.3.1) Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. - Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте. - Работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств.

N12 (Л4 п.3.2) Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Разработку инструкций по пожарной безопасности. - Информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности. - Уборку территории от сухой растительности и горючих отходов.

N13 (Л4 п.3.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ... - ... эксплуатационной и технологической документацией.

N14 (Л4 п.3.2) Должен ли руководитель субъекта хозяйствования (кроме индивидуальных предпринимателей и руководителей микроорганизаций) организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление? - Должен.

N15 (Л4 п.5.1) Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений? - Принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей и ограничению распространения пожара (вплоть до остановки оборудования). Организовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями по пожарной безопасности.

N16 (Л4 п.5.1) В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ... - ... скорую медицинскую помощь, а также аварийные службы.

N17 (Л4 п.5.1) Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения? - Должен.

N18 (Л4 п.5.2) Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ... - ... месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте. - ... мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых ликвидацией очагов горения. - ... наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей.

N19 (Л4 п.6) Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности? - Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим субъекта хозяйствования. - Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. - Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре.

N20 (Л4 п.6) Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения? - Все работники.

N21 (Л4 п.7) Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для соблюдения требований ТНПА и НПА, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования? - Общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

N22 (Л4 п.7) Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности? - Руководитель субъекта хозяйствования.

N23 (Л4 п.20) Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений? - Не допускается.

N24 (Л4 п.27) Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме теплоемких печей) не заводского изготовления? - Не допускаются.

N25 (Л4 п.30) Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться? - Не разрешается.

N26 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Огнетушитель.

N27 (Л4 п.52) Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Немеханизированный ручной пожарный инструмент. - Емкости с запасом воды. - Полотнище противопожарное.

N28 (Л4 п.62) Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7: - Работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-, электро-, бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок)

N29 (Л4 п.62) Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7? - Комплекс противопожарных мероприятий при выполнении работ и эксплуатацииобъекта, предусмотренный нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования системы противопожарного нормирования и стандартизации.

N30 (Л5 п. 7) Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности? - Общая характеристика пожарной опасности объекта, оборудования, обращающихся в процессе эксплуатации веществ и материалов. - Режим курения курительных табачных изделий, а также требования к местам для курения и их размещению (при наличии). - Порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования.

N31 (Л5 п.7) Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности? - Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли. - Порядок и периодичность очистки дымовых труб (каналов) (при наличии). - Порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре; порядок эксплуатации средств противопожарной защиты и пожаротушения, ведение технической документации на них; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды (при наличии).