Л1 ГОСТ 12.4.026-2015

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная

(с изменением № 1, введенным в действие пост. Государственного

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 07.07.2019 № 34)

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА,

на основании которых составлены вопросы и правильные ответы.

| N01 (Л1 Приложение Е, знак P01) Что означает это знак? - Запрещается курить. |  |
| --- | --- |
| N02 (Л1 Приложение Е, знак P02) Что запрещает это знак? - Пользоваться открытым огнем и курить. |  |
| N03 (Л1 Приложение Е, знак P03) Можно ли пройти между зданиями на территории организации или между установленным в цехе оборудованием, если проход обозначен этим знаком? - Нельзя, так как этот знак означает "Проход запрещен". |  |
| N04 (Л1 Приложение Е, знак P04) Что запрещает этот знак? - Тушить огонь водой. |  |
| N05 (Л1 Приложение Е, знак P18) Что означает это знак? - Запрещено пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией. |  |
| N06 (Л1 Приложение Е, знак P30) Что запрещает этот знак? - Принимать пищу. |  |
| N07 (Л1 Приложение Ж, знак W08) Что означает этот знак? - Опасность поражения электрическим током. |  |
| N08 (Л1 Приложение И, знак M01) Что обозначает этот знак? - Работать в защитных очках. |  |
| N09 (Л1 Приложение M, знак D03) Что обозначает этот знак? - Место курения. |  |
| N10 (Л1 Приложение К, знак F01-01; Приложение Л, знак Е01-01) Этот знак может иметь красный или зеленый фон. Какое смысловое значение имеет цвет фона этого знака? - На зеленом фоне стрелка указывает направление эвакуации. На красном фоне стрелка указывает направление к месту расположения средств пожарной защиты. |  |
| N11 (Л1 Приложение К, знак F02) Какой из этих знаков указывает на пожарный кран? - Знак Б |  |
| N12 (Л1 Приложение К, знак F03) На что указывает этот знак? - На пожарную лестницу. |  |
| N13 (Л1 Приложение К, знак F04) На что указывает этот знак? - На огнетушитель. |  |
| N14 (Л1 Приложение К, знак F05) Какой телефон обозначается таким знаком (белый цвет на красном фоне)? - Телефон для использования при пожаре. |  |
| N15 (Л1 Приложение К, знак F06) На что указывает этот знак? - На место размещения нескольких средств противопожарной защиты. |  |
| N16 (Л1 Приложение К, знак F10) Какой из знаков указывает на кнопку включения систем пожарной автоматики? - Знак А |  |
| N17 (Л1 Приложение Л, знаки Е03, Е05, Е07) Что указывает стрелка на этих знаках? - Направление к эвакуационному выходу (направо вниз, направо, направо вверх). |  |
| N18 (Л1 Приложение Л, знак Е09) На что указывает это знак? - На дверь эвакуационного выхода, расположенную под знаком. |  |
| N19 (Л1 Приложение Л, знаки Е13 и Е16) Что означают стрелки на этих знаках? - Направление к эвакуационному выходу. |  |
| N20 (Л1 Приложение Л, знак Е17) Какое действие предлагает выполнить этот знак? - Для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель. |  |
| N21 (Л1 Приложение Л, знак Е18) Что указывает этот знак, нанесенный на дверь? - Открывать дверь движением от себя. |  |
| N22 (Л1 Приложение Л, знак Е20) Что означает этот знак, нанесенный на дверь? - Для открывания необходимо сдвинуть дверь. |  |
| N23 (Л1 Приложение Л, знак Е20) Что означает этот знак? - Пункт (место) сбора людей при возникновении пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации. |  |
| N24 (Л1 Приложение Л, знак Е22) Над каким выходом устанавливается этот знак без комбинации с другими знаками? - Над эвакуационным выходом. |  |
| N25 (Л1 Приложение Л, знак ЕС01) Что обозначает этот знак на стене или двери помещения? - Место размещения аптечки первой помощи. |  |
| N26 (Л1 Приложение Л, знак ЕС05) Что обозначает этот знак на двери помещения? - Медицинский кабинет. |  |
| N27 (Л1 Приложение М, знак D02) Что обозначает этот знак? - Питьевая вода. |  |